Zpráva o činnosti za uplynulé období

V roce 2019 byly v rámci udržování technického stavu domu zajištěny všechny předepsané kontroly a revize jako např. kontrola rozvodů plynu, pravidelná deratizace, protipožární kontrola, revize hromosvodu s odstraněním zjištěných závad či periodický servis výtahů. Deratizace musela být opět provedena 2 x v roce, vzhledem k výskytu hlodavců ve sklepních prostorách a kanalizačních šachtách.

Běžná údržba domu (oprava zámků, výměna žárovek apod.) byla průběžně zajišťována. Odborné práce bylo nutné zajistit dodavatelsky externími firmami.

Byla provedena revitalizace opláštění domu, nátěr parapetů a balkónů, výmalba sklepů a vstupu do domu. Při provádění těchto prací byly z důvodu zatékání při větších deštích rovněž vyčištěny rýny a okapové svody. Je dohodnuta oprava střechy.

Pravidelně byly odstraňovány závady na osvětlení domu, provádělo se seřizování pohybových čidel či výměna světel. Několikrát byl opraven i elektrický vstup hlavních dveří.

Byla provedena kontrola STA v souvislosti s připravovaným přechodem na vysílání DVBTV2 a zároveň došlo k jejímu přeprogramování.

Přesná specifikace provedených oprav, včetně finančních nákladů je součástí zprávy o hospodaření.

V roce 2019 došlo ke změně ve složení a kontrole komise bytového družstva.